## input
PRESSIONE LIMITE ALLA BASE | [7 empty] | N.B.: introdurre i dati esclusivamente nelle caselle in giallo
PALI INFISSI a punta chiusa (TERRENI GRANULARI) | [7 empty] | 2025-02-15
Fleming et Al. (2009)
angolo di resistenza al taglio di post-picco: | [5 empty] | j'cv (°) = | 30
pressione geostatica efficace (base palo): | [5 empty] | s'vb (kPa) = | 100
densità relativa: | [5 empty] | DR (%) = | 75
PROCEDIMENTO ITERATIVO
| Nq = | 64.0623 |  | Berezantzev 1961 |  |  |  |  | j' (°) = | 34.4702
| p' (kPa) = | 800.3895 |  | p' = s'vb ÖNq |  |  | pa = 100 kPa |  | Nq = | 64.0623
| IR = | 1.4901 |  | IR = (DR%/100) × [5,4 - ln(p'/pa)] -1 ³ 0
| j' (°) = | 34.4702 |  | j' = j'cv + 3 × IR
| Nq = | 64.0623
angolo di resistenza al taglio: | [5 empty] | j' (°) = | 34.4702
fattore di capacità portante: | [5 empty] | Nq = | 64.0623
pressione limite alla base: | [5 empty] | qb (MPa) = s'vb × Nq = | 6.4062
|  | DR (%) = | 75
valori di picco dell'angolo di resistenza al taglio
1) | j'p (°) = 28,0 + 0,140 DR% = |  |  |  | 38.5 | sabbia fine uniforme
2) | j'p (°) = 31,5 + 0,115 DR% = |  |  |  | 40.125 | sabbia media uniforme / sabbia fine ben graduata
3) | j'p (°) = 34,5 + 0,100 DR% = |  |  |  | 42 | sabbia grossa uniforme / sabbia media ben graduata
4) | j'p (°) = 38,0 + 0,080 DR% = |  |  |  | 44 | ghiaietto uniforme / sabbia e ghiaaia poco limosa
SABBIA: GRADO DI ADDENSAMENTO
Prova SPT:
sciolta (DR < 35%) N < 10
media (DR = 3565%) N = 1030
densa (DR > 65%) N > 30
prova CPT:
sciolta (DR < 35%) qc < 5 MPa
media (DR = 3565%) qc = 515 MPa
densa (DR > 65%) qc > 15 MPa